C.F. e P.IVA 03553370044

Centrale Unica di Committenza

UNIONE MONTANA VALLE VARAITA

Piazza G. Marconi n. 5 - 12020 Frassino (CN)

Tel. 0175/978318

PROCEDURA APERTA DI CUI ALL’ART. 60 D.LGS. 15.04.2016 N. 50 PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI LAVORI PER L’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI BUSCA (CN) – Finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - CUP G38H22000290006 - CIG: 97861488CC.

Allegato 1A: modello offerte migliorie ON/OFF

parametri di valutazione di natura tabellare ON/OFF

L’offerente deve crociare per ciascun parametro di valutazione di natura tabellare ON/OFF la casella relativa allo svolgimento o meno delle prestazioni oggetto di miglioria.

Nel caso in cui il concorrente con riferimento ad una miglioria non provveda a crociare né la casella SI né la casella NO, la miglioria si intenderà NON offerta.

Per ciascun parametro di natura tabellare il crociare la casella SI comporta per il concorrente l’obbligo:

- contrattuale di utilizzare i materiali e i sistemi tecnologici offerti;

- eseguire la miglioria per l’esatto quantitativo della 3^ COLONNA sottostante.

La/le scheda/e tecnica/e del/i prodotto/i di cui alla 1^ COLONNA sarà/saranno prodotta/e dall’aggiudicatario - per ciascuna delle migliorie offerte - entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, quale condizione per la stipulazione del contratto.

| 1^ COLONNA | 2^ COLONNA | 3^ COLONNA | 4^ COLONNA | 6^ COLONNA | 7^ COLONNA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRI DI VALUTAZIONE DI NATURA TABELLARE ON/OFF () | A BASE DI GARA | VOCI CORRISPONDENTI NEL CME | MIGLIORIA | OFFRE LA MIGLIORIA (SI) | NON OFFRE LA MIGLIORIA (NO) |
| - DISPOSITIVI PER L'ACCESSO, IL TRANSITO E L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN CONDIZIONI DI SICUREZZA | Scala Gancio scala parete acciaio zincato - Fornitura e posa in opera di gancio scala tipo parete in acciaio al carbonio zincato a caldo, compresa fornitura degli ancoranti necessari (n.4) di ogni tipologia necessaria. Compreso trasporto e sollevamento del materiale e quanto altro necessario a dare il lavoro finito. | 01.A40.A20.005 | Scale Scala fissa con gabbia H variabile dai 3 m fino a 5 m - Fornitura e posa in opera di scala fissa verticale con gabbia di protezione alla schiena H variabile tra i 3m e i 5m con protezione terminale fino a metri 1,10 dal piano d'uscita. | Si | No |
| - PARTIZIONI INTERNE | Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso a lastra singola conforme alla norma UNI 11424/2011 | 01.A06.A60.005 | Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di parete divisoria in cartongesso a doppia lastra per lato CLASSE A1 | Si | No |
| - MODIFICA DELLA FINITURA esterna | Tinta a tempera | 01.A20.E20.005 | Trattamento decorativo e protettivo con pittura murale a base di farina di quarzo, resina co-polimera, aggregati duri a granulometria differenziata quali mica e granito… | Si | No |
| - impermeabilizzazione fondazione | Membrana prefabbricata elastoplastomerica, armata con geotessile non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo -20 °C. munita di certificato ICITE | 01.P09.M00.005 | Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata elasto-plasto-merica, dello spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilità a freddo -10 °C | Si | No |
| - centrale antincendio | Centrale a microprocessore per rilevazione fumi di tipo convenzionale con analisi linee ad assorbimento, display lcd per segnalazione zona di allarme controllo mancanza rete, orologio e alimentatori cle antinc, conv. >= 12 zone espandibili, con aliment. >= 1,4 A 24V, display, tastiera, memoria eventi. | 06.P19.A02.005 | Centrale indirizzata a microprocessore, display lcd multiriga da 2 a 4 linee di collegamento espandibili, almeno 125 dispositivi collegabili ogni linea loop; scheda di comunicazione dati predisposizione per stampante segnalazione di preallarme, allarme e guasto cle antinc. a 2 loop non espand. con alimentatore, display e tastiera , per gestire almeno 198 dispositivi | Si | No |
| - CONDIZIONAMENTO | N 2 Ventilconvettore di qualunque tipo, dimensione, a due o quattro tubi, completo di struttura portante in lamiera di acciaio zincato, mobiletto in lamiera verniciato, gruppo ventilante a piu' velocita', motore elettrico monofase 230 V-50hz, pannello comandi incorporato, batteria in rame-alluminio a due o tre ranghi, filtro aria rigenerabile, bacinella di raccogli condensa eventuale, accessori, dimensionati alla velocita' media - Sino a kW 2,5 (potenza termica) | 05.P14.A05.005 | Miglioramento ed implementazione del sistema di condizionamento con ventilconvettori a pavimento per la copertura totale delle aree dell’ampliamento. | Si | No |

Nel caso in cui il concorrente con riferimento ad una miglioria non provveda a crociare né la casella SI né la casella NO, la miglioria si intenderà NON offerta.

Nel caso in cui il concorrente con riferimento ad una miglioria provveda a crociare sia la casella SI sia la casella NO, la miglioria si intenderà NON offerta.

Firma digitale…………………………….

(1)

Nel caso in cui il concorrente con riferimento ad una miglioria non provveda a crociare né la casella SI né la casella NO, la miglioria si intenderà NON offerta.

Nel caso in cui il concorrente con riferimento ad una miglioria provveda a crociare sia la casella SI sia la casella NO, la miglioria si intenderà NON offerta.